## Página 1
Descripción | Valor | Unidad
Ubicación del Proyecto | GALAPA
Tecnología | 3
Capacidad del Proyecto en Potencia | 1708304.1883 | MW
MWh | 427076.0471 | °C
WACC | 8.0773 | %
Factor de Planta | 17.0776 | %
Energía Descargada | 29920 | MWh/Año-1
Módulo de Almacenamiento | 195207.3359 | US$/MWh
Balance del Sistema | 47185.3479 | US$/MWh
Conversor de Potencia | 93535.6674 | US$/MWh
Ingeniería Suministro y Construcción | 41920.699 | USD/MWh
Otros Costos | 49226.997 | US$/MWh
Costos de Inversión | 427076.0471 | US$/MWh
Costos Fijos Anuales | 45939.0709 | US$/MW
Costos Ocasionales | 1045.2511 | US$/kW
Costos Variables | 0.008 | US$/kWh
LCOE de la Inversión | 228.5754 | USD/MWh
LCOE de la Energía de Carga | 171.1401 | USD/MWh
LCOE de las Externalidades | 0 | USD/MWh
LCOE de los O&M Fijos | 275.4476 | USD/MWh
LCOE de los O&M Variables | 8 | USD/MWh
LCOE Total | 683.1632 | USD/MWh