## Página 1
Descripción | Valor | Unidad
Codigo | 8305 | Indentificador
Centro poblado | SANTA RITA | Lugar
Municipio | ALMAGUER | Lugar
Capacidad del proyecto | 5.6 | kW
Irradiación media diaria anual | 3.9167 | kWh/mt2
Temperatura ambiente media diaria anual | 14.25 | °C
WACC | 11.7621 | %
Factor de Planta | 10.7478 | %
Energía Anual | 5.2724 | MWh
Viviendas Abastecidas | 4 | Viviendas
Equipos Mecánicos | 578.4245 | US$/kW
Equipos Eléctricos | 1518.4721 | US$/kW
Costos Suaves | 253.5757 | US$/kW
RSI Preoperativa | 0 | US$/kW
Costo de Inversión Total | 2350472.2112 | US$/MW
Costos Fijos Anuales | 135075.6789 | US$/MW-año
Costos Ocasionales | 2378.5704 | US$/kW
Costos Variables | 0 | US$/kWh
LCOE de la Inversión | 375.2539 | USD/MWh
LCOE de los Combustibles | 0 | USD/MWh
LCOE de las Externalidades | 0 | USD/MWh
LCOE de los O&M Fijos | 490.2149 | USD/MWh
LCOE de los O&M Variables | 0 | USD/MWh
LCOE Total | 865.4688 | USD/MWh