## Página 1
Descripción | Valor | Unidad
Codigo | 7714 | Indentificador
Centro poblado | EL TABLON | Lugar
Municipio | ALMAGUER | Lugar
Capacidad del proyecto | 500 | kW
Caudal de diseño | 0.86 | m3/s
Caída | 70 | m
WACC | 8.0773 | %
Factor de Planta | 1.5552 | %
Energía Anual | 68.1169 | MWh
Viviendas Abastecidas | 63 | Usuarios
Obras Civiles | 220.9993 | US$/kW
Equipos Electromecánicos | 392.9505 | US$/kW
Equipos Eléctricos | 151.9806 | US$/kW
Costos Suaves | 214.3831 | US$/kW
RSI Preoperativa | 23.2742 | US$/kW
Costos de Inversión Total | 985233.7271 | USD/MW
Costos Fijos Anuales | 140969.6443 | US$/MW-año
Costos Ocasionales | 23.2742 | US$/MW
Costos Variables | 0 | US$/kWh
LCOE de la Inversión | 789.2546 | USD/MWh
LCOE de los Combustibles | 0 | USD/MWh
LCOE de las Externalidades | 0 | USD/MWh
LCOE de los O&M Fijos | 1185.973 | USD/MWh
LCOE de los O&M Variables | 0 | USD/MWh
LCOE Total | 1975.2277 | USD/MWh