## 20230104_103022_excel_document
BAHÍA DE ACOPLE SUBESTACIONES DOBLE BARRA
Fecha del reporte: 04 de enero de 2023
Agente Operador/Bahía | Nivel de Tensión (kV) | Capacidad de Corriente (A)
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
BAHIA ACOPLE 1 ALTO ANCHICAYA 230 kV | 230 | 1200
BAHIA ACOPLE 1 CARTAGO 230 kV | 230 | 1600
BAHIA ACOPLE 1 PANCE 230 kV | 230 | 1200
BAHIA ACOPLE 1 SALVAJINA 230 kV | 230 | 1330
EMGESA S.A. E.S.P.
BAHIA ACOPLE 1 GUAVIO GENERACION 230 KV | 230 | 4000
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.
BAHIA ACOPLE 1 CIRCO 230 kV | 230 | 2000
BAHIA ACOPLE 1 LA GUACA 230 kV | 230 | 2000
BAHIA ACOPLE 1 GUAVIO 230 kV | 230 | 4000
BAHIA ACOPLE 1 PARAISO 230 kV | 230 | 2000
BAHIA ACOPLE 1 TUNAL 230 kV | 230 | 2000
BAHIA ACOPLE 1 RENACER 230 kV | 230 | 3150
EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.
BAHIA ACOPLE 1 ALTO ANCHICAYA 230 kV | 230 | 1200
BAHIA ACOPLE 1 CARTAGO 230 kV | 230 | 1600
BAHIA ACOPLE 1 PANCE 230 kV | 230 | 1200
BAHIA ACOPLE 1 SALVAJINA 230 kV | 230 | 1330
ENEL COLOMBIA SA ESP
BAHIA ACOPLE 1 GUAVIO GENERACION 230 KV | 230 | 4000
GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
BAHIA ACOPLE 1 CIRCO 230 kV | 230 | 2000
BAHIA ACOPLE 1 LA GUACA 230 kV | 230 | 2000
BAHIA ACOPLE 1 GUAVIO 230 kV | 230 | 4000
BAHIA ACOPLE 1 PARAISO 230 kV | 230 | 2000
BAHIA ACOPLE 1 TUNAL 230 kV | 230 | 2000
BAHIA ACOPLE 1 RENACER 230 kV | 230 | 3150
INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.
BAHIA ACOPLE 1 OCAÑA 230 kV | 230 | 720
BAHIA ACOPLE 1 PRIMAVERA 500 kV | 500 | 1125
BAHIA ACOPLE 1 OCAÑA 500 kV | 500 | 1125
BAHIA ACOPLE 1 EL COPEY 500 kV | 500 | 1125
BAHIA ACOPLE 1 MIEL I 230 kV | 230 | 1440
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
BAHIA ACOPLE 1 OCAÑA 230 kV | 230 | 720
BAHIA ACOPLE 1 PRIMAVERA 500 kV | 500 | 1125
BAHIA ACOPLE 1 OCAÑA 500 kV | 500 | 1125
BAHIA ACOPLE 1 EL COPEY 500 kV | 500 | 1125
BAHIA ACOPLE 1 MIEL I 230 kV | 230 | 1440
ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.
BAHIA ACOPLE 1 OCAÑA 230 kV | 230 | 720
BAHIA ACOPLE 1 PRIMAVERA 500 kV | 500 | 1125
BAHIA ACOPLE 1 OCAÑA 500 kV | 500 | 1125
BAHIA ACOPLE 1 EL COPEY 500 kV | 500 | 1125
BAHIA ACOPLE 1 MIEL I 230 kV | 230 | 1440
TRANSELCA S.A. E.S.P.
BAHIA ACOPLE 1 CUESTECITAS (TRANSELCA) 220 kV | 220 | 600
BAHIA ACOPLE 1 TERMOFLORES 220 kV | 220 | 1600
BAHIA ENLACE 1 CUESTECITAS (TRANSELCA) 220 kV | 220 | 600